## 月保養表單
空氣品質監測站月保養項目(一)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
氣體校正系統(Calibrator) | 1. 確認外部管路連接良好 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認Cal/Dil 流量正常 |  | YES☑ NO□
| 3. 進行流量多點校正(紀錄格式請見附件1) |  | YES☑ NO□
| 4. 確認氣體控制閥正常（Zero air、Gas 、O3） |  | YES☑ NO□
| 5. 手動啟動校正系統功能檢查 |  | YES☑ NO□
零氣體產生器(Zero air) | 1. 更換轉換藥劑(Purakol) |  | YES☑ NO□
| 2. 確認氣體控制閥是否正常 |  | YES☑ NO□
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. 檢查電磁閥切換正常 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認儀器端與測站電腦端測值相同 |  | YES☑ NO□
| 3. 確認儀器內部電源線、訊號線、組件固定良好 |  | YES☑ NO□
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. 檢查電磁閥切換正常 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認儀器端與測站端測值相同 |  | YES☑ NO□
| 3. 確認儀器內部電源線、訊號線、組件固定良好 |  | YES☑ NO□
一氧化碳分析儀(CO) | 1. 檢查電磁閥切換正常 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認儀器端與測站端測值相同 |  | YES☑ NO□
| 3. 確認儀器內部電源線、訊號線、組件固定良好 |  | YES☑ NO□
臭氧分析儀(O3) | 1. 檢查電磁閥切換正常 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認儀器端與測站端測值相同 |  | YES☑ NO□
| 3. 確認儀器內部電源線、訊號線、組件固定良好 |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站月保養項目(二)
測站名稱 |  |  | 保養日期
維護人員
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 檢查電磁閥切換正常 |  | YES☑ NO□
| 2. ZERO/MET/NMHC 電子訊號正確 |  | YES☑ NO□
| 3. 確認儀器內部電源線、訊號線、組件固定良好 |  | YES☑ NO□
| 4. H2產生器純水添加(EC< 2 μs/㎝) |  | YES☑ NO□
懸浮微粒連續測定分析儀 (PM10&PM2.5) | 1. 清潔PM10採樣頭 |  | YES☑ NO□
| 2. 確認PM10/PM2.5管路及信號線路正常 |  | YES☑ NO□
氣象儀器 | 1. 檢查風向計橫桿指南北向 |  | YES☑ NO□
| 2. 清潔雨量計過濾網及天平量杯 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢視感測器動作正常、順暢 |  | YES☑ NO□
| 4. 檢視鐵塔及支架無損傷且固定良好 |  | YES☑ NO□
站房 | 1. 清潔Sample inlet之喇叭口 |  | YES☑ NO□
| 2. 冷氣機濾網清潔 |  | YES☑ NO□
| 3. 檢查配電盤無熔絲開關動作正常、內接線正常且並無不良之改裝 |  | YES☑ NO□
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  | 經 辦：