## 雙週保養表單
空氣品質監測站雙週保養項目
測站名稱 | [9 empty] | 保養日期
定 期 校 正 表 | [9 empty] | 維護人員
項目 | 零點讀值 | 零點標準 | 是否符合規範 | 全幅值 | 全幅讀值 | 全幅偏移率(%) | 是否符合規範 | 20%檢查 | 20%偏移率(%) | SLOPE | OFFSET
SO2(ppb) |  | 3.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NOx(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NO(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
CO(ppm) |  | 0.10 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
O3(ppb) |  | 5.00 ppb | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
CH4(ppm) |  | 0.20 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
NMHC(ppm) |  | 0.10 ppm | YES☑ NO□ |  |  |  | YES☑ NO□
懸浮微粒 連續測定分析儀(PM10&PM2.5) | 1. β-Count檢查 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 2. 以標準膜片進行ZERO/SPAN校正 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 3. 確認續採樣濾點為乾淨濾點 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 4. 日期、時間設定是否正常 | [5 empty] | YES☑ NO□
氣象儀器 | 1. 清潔濕度計sensor | [5 empty] | YES☑ NO□
站房 | 2. 站房外各電源線,信號線固定良好 | [5 empty] | YES☑ NO□
| 3. 站房內桌椅,地板之清潔 | [5 empty] | YES☑ NO□
維修及改善建議 | 無
維護人員：
主管: | [6 empty] | 經 辦：